## Détail Devis IA
niveauListe | designation | unite | quantiteTotale | reference | prixAchatUnitaire | heuresUnitaire | tauxHoraire | sousTraitance | remiseAchat | prixVenteForce | margeForcee
0 | DEVIS ÉLECTRICITÉ - SARL BTPM - DEV-2026-001 | [5 empty] | 0 | 0
1 | LOT 1 - Étude et conception électrique | [5 empty] | 0 | 0
2 | Étude préalable et diagnostic du réseau existant | forfait | 1 |  |  | 15 | 1 | 0
2 | Fourniture des plans et documents techniques | forfait | 1 |  |  | 5 | 1 | 0
2 | Présentation et validation du projet au client | forfait | 1 |  |  | 4 | 1 | 0
1 | LOT 2 - Rénovation et mise aux normes | [5 empty] | 0 | 0
3 | Relevé des installations existantes (schémas, plans, câblage) | forfait | 1 |  |  | 10 | 1 | 0
3 | Établissement du schéma électrique général | forfait | 1 |  |  | 12 | 1 | 0
3 | Dimensionnement des protections et des conducteurs | forfait | 1 |  |  | 8 | 1 | 0
2 | Démontage des installations électriques obsolètes | forfait | 1 |  |  | 10 | 1 | 0
2 | Pose de câblage électrique neuf | ml | 300 |  |  | 0.5 | 1 | 0
2 | Installation des équipements électriques | forfait | 1 |  |  | 15 | 1 | 0
2 | Mise aux normes NF C 15-100 | forfait | 1 |  |  | 10 | 1 | 0
2 | Fourniture et pose des équipements de sécurité | forfait | 1 |  |  | 5 | 1 | 0
2 | Essais et mise en service | forfait | 1 |  |  | 8 | 1 | 0
1 | LOT 3 - Éclairage et domotique | [5 empty] | 0 | 0
3 | Dépose des câbles et gaines inutilisés | ml | 150 |  |  | 0.3 | 1 | 0
3 | Recyclage des matériaux récupérables | forfait | 1 |  |  | 2 | 1 | 0
3 | Câble U1000R2V 3G1.5 (domestique) | ml | 200 |  |  | 0.4 | 1 | 0
3 | Gaines et conduits de protection | ml | 250 |  |  | 0.4 | 1 | 0
3 | Câble U1000R2V 3G2.5 (puissance) | ml | 100 |  |  | 0.6 | 1 | 0
3 | Pose de tableaux électriques et disjoncteurs | u | 2 |  |  | 3 | 1 | 0
3 | Pose de luminaires et éclairage | u | 15 |  |  | 1 | 1 | 0
3 | Installation de prises de courant (2P+T) | u | 30 |  |  | 0.5 | 1 | 0
3 | Installation de commutateurs et interrupteurs | u | 20 |  |  | 0.4 | 1 | 0
3 | Protection différentielle (DD) | u | 2 |  |  | 1.5 | 1 | 0
3 | Test et mise en service des protections | forfait | 1 |  |  | 3 | 1 | 0
3 | Protection magnétothermique | u | 10 |  |  | 1 | 1 | 0
3 | Pose de parafoudres | u | 2 |  |  | 1 | 1 | 0
3 | Installation de dispositifs de coupure d'urgence | u | 2 |  |  | 1.5 | 1 | 0
3 | Vérification de l'isolation des circuits | forfait | 1 |  |  | 2 | 1 | 0
3 | Remise des documents techniques et notices | forfait | 1 |  |  | 2 | 1 | 0
3 | Test de continuité et de polarité | forfait | 1 |  |  | 2 | 1 | 0
3 | Essais des protections et disjoncteurs | forfait | 1 |  |  | 2 | 1 | 0
2 | Installation d'éclairage LED | u | 20 |  |  | 1.5 | 1 | 0
2 | Installation de système domotique | forfait | 1 |  |  | 20 | 1 | 0
2 | Fourniture et pose des accessoires domotiques | forfait | 1 |  |  | 5 | 1 | 0
3 | Luminaires LED pour espaces intérieurs | u | 15 |  |  | 1.2 | 1 | 0
3 | Luminaires LED extérieurs (résistants à l'humidité) | u | 5 |  |  | 1.8 | 1 | 0
3 | Centralisation des commandes d'éclairage | forfait | 1 |  |  | 8 | 1 | 0
3 | Intégration de détecteurs de présence | u | 10 |  |  | 2 | 1 | 0
3 | Pose de prises intelligentes | u | 5 |  |  | 1 | 1 | 0
3 | Installation de thermostats connectés | u | 3 |  |  | 1.5 | 1 | 0

## _info (hidden)
Clé | Valeur
sessionId | standalone_detailsDevis_001
contextName | detailsDevis
exportDate | 2026-07-24T14:20:18.643Z
lignes | 43
noDevis | DEV-2026-001
date | 2026-06-15
responsableDuDevis | Martin Dupont
nom du client | BTP Martinique
entreprise cliente | SARL BTPM